山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-20 | 01:00 | 14.9 | 1.98 | 79.811 |
|  | 02:00 | 15.45 | 2.89 | 82.84 |
|  | 03:00 | 14.74 | 4.91 | 83.969 |
|  | 04:00 | 14.99 | 1.8 | 88.485 |
|  | 05:00 | 15.31 | 1.27 | 84.787 |
|  | 06:00 | 15.41 | 3.49 | 81.762 |
|  | 07:00 | 15.07 | 1.57 | 93.955 |
|  | 08:00 | 14.85 | 4.56 | 99.281 |
|  | 09:00 | 15.37 | 2.8 | 90.461 |
|  | 10:00 | 14.7 | 3.44 | 100.995 |
|  | 11:00 | 14.8 | 3.63 | 83.142 |
|  | 12:00 | 14.61 | 5.52 | 94.791 |
|  | 13:00 | 0 | 1.62 | 93.045 |
|  | 14:00 | 0 | 0.9 | 85.911 |
|  | 15:00 | 110.97 | 89.32 | 94.224 |
|  | 16:00 | 0 | 5.45 | 81.406 |
|  | 17:00 | 0 | 4.52 | 97.147 |
|  | 18:00 | 0 | 6.31 | 87.023 |
|  | 19:00 | 14.16 | 30.22 | 97.936 |
|  | 20:00 | 0 | 8.69 | 87.412 |
|  | 21:00 | 0 | 10.19 | 93.661 |
|  | 22:00 | 0 | 7.22 | 92.36 |
|  | 23:00 | 0 | 6.48 | 100.699 |
|  | 24:00 | 0 | 12.33 | 96.242 |
| 平均 |  | 12.72 | 9.21 | 90.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲