山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-11 | 00:00 | 0 | 15.24 | 120.516 |
|  | 01:00 | 0 | 20.19 | 116.475 |
|  | 02:00 | 0 | 14.44 | 109.004 |
|  | 03:00 | 0 | 9.6 | 109.536 |
|  | 04:00 | 0 | 7.69 | 113.005 |
|  | 05:00 | 0 | 19.52 | 125.214 |
|  | 06:00 | 0 | 17.42 | 121.841 |
|  | 07:00 | 0 | 7.9 | 139.59 |
|  | 08:00 | 0 | 8.24 | 135.241 |
|  | 09:00 | 0 | 17.44 | 132.631 |
|  | 10:00 | 0 | 38.62 | 134.325 |
|  | 11:00 | 0 | 13.62 | 145.073 |
|  | 12:00 | 0 | 15.43 | 138.528 |
|  | 13:00 | 0 | 28.13 | 130.994 |
|  | 14:00 | 0 | 13.84 | 128.006 |
|  | 15:00 | 0 | 12.72 | 135.227 |
|  | 16:00 | 0 | 11.75 | 149.568 |
|  | 17:00 | 0 | 32.1 | 116.028 |
|  | 18:00 | 0 | 66.97 | 122.231 |
|  | 19:00 | 0 | 31.86 | 120.911 |
|  | 20:00 | 0 | 6.62 | 106.423 |
|  | 21:00 | 0 | 7.15 | 92.138 |
|  | 22:00 | 0 | 8.42 | 100.441 |
|  | 23:00 | 0 | 10.71 | 109.718 |
| 平均 |  | 0.00 | 18.15 | 123.03 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲