山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-19 | 00:00 | 0 | 35.07 | 100.341 |
|  | 01:00 | 0 | 37.23 | 108.326 |
|  | 02:00 | 0 | 35.07 | 109.561 |
|  | 03:00 | 0 | 31.78 | 114.979 |
|  | 04:00 | 0 | 30.52 | 101.503 |
|  | 05:00 | 0 | 30.37 | 105.628 |
|  | 06:00 | 0 | 44.77 | 105.151 |
|  | 07:00 | 0 | 31.34 | 120.168 |
|  | 08:00 | 0 | 40.03 | 104.3 |
|  | 09:00 | 0 | 22.75 | 119.551 |
|  | 10:00 | 0 | 25.73 | 111.579 |
|  | 11:00 | 0 | 28.1 | 110.005 |
|  | 12:00 | 0 | 25.91 | 100.901 |
|  | 13:00 | 0 | 28.22 | 97.006 |
|  | 14:00 | 0 | 29.39 | 100.891 |
|  | 15:00 | 0 | 28.87 | 99.36 |
|  | 16:00 | 0 | 27.17 | 97.053 |
|  | 17:00 | 0 | 26.39 | 102.652 |
|  | 18:00 | 0 | 28.64 | 120.181 |
|  | 19:00 | 0 | 24.59 | 129.483 |
|  | 20:00 | 0 | 55.47 | 135.026 |
|  | 21:00 | 0 | 28.81 | 132.326 |
|  | 22:00 | 0 | 29.21 | 125.002 |
|  | 23:00 | 0 | 38.04 | 129.339 |
| 平均 |  | 0.00 | 31.81 | 111.68 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲