山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.60 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-26 | 01:00 | 21.55 | 32.15 | 519.83 |  |
|  | 02:00 | 22.03 | 31.90 | 532.94 |  |
|  | 03:00 | 20.38 | 31.91 | 515.84 |  |
|  | 04:00 | 22.43 | 31.89 | 525.94 |  |
|  | 05:00 | 21.00 | 31.31 | 521.83 |  |
|  | 06:00 | 22.94 | 31.23 | 518.86 |  |
|  | 07:00 | 19.96 | 32.01 | 508.95 |  |
|  | 08:00 | 20.47 | 33.11 | 529.37 |  |
|  | 09:00 | 18.46 | 36.77 | 542.22 |  |
|  | 10:00 | 19.50 | 36.18 | 514.81 |  |
|  | 11:00 | 19.63 | 32.41 | 538.52 |  |
|  | 12:00 | 22.42 | 32.98 | 541.33 |  |
|  | 13:00 | 21.68 | 34.04 | 536.13 |  |
|  | 14:00 | 19.90 | 79.24 | 524.88 |  |
|  | 15:00 | 21.17 | 30.46 | 520.59 |  |
|  | 16:00 | 21.15 | 31.80 | 521.58 |  |
|  | 17:00 | 22.37 | 32.94 | 512.86 |  |
|  | 18:00 | 20.27 | 30.99 | 511.31 |  |
|  | 19:00 | 22.64 | 32.53 | 506.70 |  |
|  | 20:00 | 21.16 | 32.06 | 525.61 |  |
|  | 21:00 | 23.06 | 31.17 | 526.10 |  |
|  | 22:00 | 22.60 | 30.71 | 520.20 |  |
|  | 23:00 | 20.36 | 30.99 | 507.46 |  |
|  | 24:00 | 20.52 | 31.75 | 504.82 |  |
| 平均 |  | 21.15 | 34.27 | 522.03 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |