山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-29 | 01:00 | 20.68 | 31.19 | 507.85 |  |
|  | 02:00 | 20.41 | 31.07 | 511.94 |  |
|  | 03:00 | 20.30 | 31.65 | 505.94 |  |
|  | 04:00 | 20.92 | 33.49 | 505.39 |  |
|  | 05:00 | 21.12 | 31.46 | 499.76 |  |
|  | 06:00 | 21.88 | 30.92 | 515.88 |  |
|  | 07:00 | 22.90 | 31.88 | 520.15 |  |
|  | 08:00 | 19.86 | 31.61 | 504.61 |  |
|  | 09:00 | 26.43 | 31.59 | 511.07 |  |
|  | 10:00 | 24.23 | 32.34 | 530.50 |  |
|  | 11:00 | 22.34 | 31.14 | 524.65 |  |
|  | 12:00 | 22.07 | 31.02 | 515.80 |  |
|  | 13:00 | 23.09 | 32.84 | 519.15 |  |
|  | 14:00 | 22.80 | 32.15 | 524.58 |  |
|  | 15:00 | 25.18 | 30.37 | 529.99 |  |
|  | 16:00 | 21.03 | 31.10 | 519.57 |  |
|  | 17:00 | 23.17 | 31.39 | 557.52 |  |
|  | 18:00 | 21.34 | 32.14 | 551.28 |  |
|  | 19:00 | 21.83 | 31.32 | 536.11 |  |
|  | 20:00 | 20.49 | 33.02 | 548.13 |  |
|  | 21:00 | 21.19 | 37.85 | 570.88 |  |
|  | 22:00 | 20.96 | 30.50 | 530.36 |  |
|  | 23:00 | 23.21 | 30.47 | 552.28 |  |
|  | 24:00 | 20.30 | 32.02 | 534.20 |  |
| 平均 |  | 21.99 | 31.85 | 526.15 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |