山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.09 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-6 | 01:00 | 21.10 | 31.36 | 542.02 |  |
|  | 02:00 | 21.36 | 31.70 | 539.00 |  |
|  | 03:00 | 21.76 | 32.13 | 518.13 |  |
|  | 04:00 | 21.82 | 31.93 | 525.18 |  |
|  | 05:00 | 20.78 | 49.69 | 484.57 |  |
|  | 06:00 | 21.77 | 33.13 | 515.60 |  |
|  | 07:00 | 19.53 | 33.03 | 516.48 |  |
|  | 08:00 | 19.77 | 32.24 | 512.93 |  |
|  | 09:00 | 21.05 | 30.87 | 533.22 |  |
|  | 10:00 | 21.60 | 32.20 | 547.40 |  |
|  | 11:00 | 26.57 | 31.50 | 528.32 |  |
|  | 12:00 | 22.76 | 32.55 | 408.93 |  |
|  | 13:00 | 12.73 | 24.70 | 437.38 |  |
|  | 14:00 | 10.13 | 28.69 | 560.19 |  |
|  | 15:00 | 19.66 | 32.40 | 538.54 |  |
|  | 16:00 | 19.77 | 31.99 | 572.22 |  |
|  | 17:00 | 20.03 | 31.56 | 568.23 |  |
|  | 18:00 | 19.27 | 32.10 | 607.41 |  |
|  | 19:00 | 19.59 | 31.95 | 592.69 |  |
|  | 20:00 | 19.45 | 32.30 | 599.76 |  |
|  | 21:00 | 19.37 | 31.69 | 583.84 |  |
|  | 22:00 | 22.95 | 33.39 | 609.65 |  |
|  | 23:00 | 19.57 | 31.86 | 565.62 |  |
|  | 24:00 | 19.77 | 32.16 | 559.90 |  |
| 平均 |  | 20.09 | 32.38 | 540.30 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |