山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 10日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.49 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-9 | 01:00 | 20.80 | 31.48 | 553.49 |  |
|  | 02:00 | 21.01 | 32.57 | 585.30 |  |
|  | 03:00 | 20.72 | 31.43 | 588.84 |  |
|  | 04:00 | 20.50 | 32.02 | 571.50 |  |
|  | 05:00 | 20.36 | 32.16 | 562.94 |  |
|  | 06:00 | 20.80 | 31.88 | 569.38 |  |
|  | 07:00 | 20.81 | 32.26 | 558.48 |  |
|  | 08:00 | 21.21 | 31.67 | 546.65 |  |
|  | 09:00 | 20.34 | 31.82 | 575.38 |  |
|  | 10:00 | 20.85 | 32.02 | 589.52 |  |
|  | 11:00 | 21.87 | 35.28 | 580.61 |  |
|  | 12:00 | 21.16 | 32.61 | 577.16 |  |
|  | 13:00 | 25.20 | 32.37 | 593.45 |  |
|  | 14:00 | 21.32 | 31.96 | 572.21 |  |
|  | 15:00 | 21.12 | 32.09 | 573.56 |  |
|  | 16:00 | 24.47 | 32.10 | 557.80 |  |
|  | 17:00 | 21.95 | 32.56 | 572.80 |  |
|  | 18:00 | 21.68 | 31.62 | 546.90 |  |
|  | 19:00 | 21.39 | 32.83 | 545.11 |  |
|  | 20:00 | 20.85 | 31.42 | 564.02 |  |
|  | 21:00 | 21.03 | 30.85 | 548.24 |  |
|  | 22:00 | 21.33 | 31.28 | 576.51 |  |
|  | 23:00 | 21.09 | 31.78 | 550.43 |  |
|  | 24:00 | 21.00 | 32.94 | 517.08 |  |
| 平均 |  | 21.37 | 32.12 | 565.39 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |