山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.36 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-13 | 01:00 | 20.98 | 32.08 | 531.23 |  |
|  | 02:00 | 20.04 | 32.37 | 540.89 |  |
|  | 03:00 | 20.52 | 32.83 | 531.01 |  |
|  | 04:00 | 20.18 | 32.18 | 559.20 |  |
|  | 05:00 | 19.81 | 31.84 | 564.93 |  |
|  | 06:00 | 19.73 | 44.36 | 542.93 |  |
|  | 07:00 | 19.81 | 47.92 | 547.27 |  |
|  | 08:00 | 19.65 | 31.38 | 571.68 |  |
|  | 09:00 | 20.73 | 31.61 | 545.15 |  |
|  | 10:00 | 20.81 | 32.55 | 570.25 |  |
|  | 11:00 | 20.26 | 32.32 | 568.85 |  |
|  | 12:00 | 21.85 | 33.02 | 566.76 |  |
|  | 13:00 | 20.54 | 32.36 | 552.65 |  |
|  | 14:00 | 20.24 | 32.15 | 580.84 |  |
|  | 15:00 | 20.41 | 32.36 | 572.60 |  |
|  | 16:00 | 20.81 | 40.15 | 547.42 |  |
|  | 17:00 | 20.43 | 32.38 | 558.17 |  |
|  | 18:00 | 20.22 | 32.75 | 541.34 |  |
|  | 19:00 | 20.37 | 32.90 | 530.15 |  |
|  | 20:00 | 21.02 | 33.07 | 541.40 |  |
|  | 21:00 | 20.73 | 32.13 | 540.66 |  |
|  | 22:00 | 20.23 | 32.51 | 537.33 |  |
|  | 23:00 | 20.28 | 32.71 | 555.93 |  |
|  | 24:00 | 19.75 | 31.76 | 521.33 |  |
| 平均 |  | 20.39 | 33.82 | 550.83 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |