山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.19 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-14 | 01:00 | 19.96 | 33.09 | 506.30 |  |
|  | 02:00 | 19.75 | 31.70 | 525.31 |  |
|  | 03:00 | 20.12 | 32.00 | 505.92 |  |
|  | 04:00 | 19.83 | 32.95 | 522.83 |  |
|  | 05:00 | 19.86 | 31.89 | 523.62 |  |
|  | 06:00 | 19.72 | 31.82 | 548.41 |  |
|  | 07:00 | 20.06 | 31.89 | 540.26 |  |
|  | 08:00 | 19.94 | 33.36 | 549.97 |  |
|  | 09:00 | 20.37 | 32.18 | 522.81 |  |
|  | 10:00 | 19.99 | 32.19 | 525.17 |  |
|  | 11:00 | 20.35 | 32.43 | 513.20 |  |
|  | 12:00 | 20.18 | 32.37 | 528.62 |  |
|  | 13:00 | 20.26 | 32.46 | 534.16 |  |
|  | 14:00 | 20.95 | 31.66 | 550.40 |  |
|  | 15:00 | 20.36 | 31.89 | 563.76 |  |
|  | 16:00 | 20.42 | 35.07 | 538.33 |  |
|  | 17:00 | 20.41 | 33.03 | 558.43 |  |
|  | 18:00 | 20.96 | 31.60 | 557.72 |  |
|  | 19:00 | 20.39 | 32.40 | 542.91 |  |
|  | 20:00 | 20.67 | 32.62 | 552.36 |  |
|  | 21:00 | 21.24 | 32.08 | 553.97 |  |
|  | 22:00 | 20.46 | 32.33 | 545.81 |  |
|  | 23:00 | 20.65 | 32.25 | 548.81 |  |
|  | 24:00 | 20.63 | 33.25 | 543.27 |  |
| 平均 |  | 20.31 | 32.44 | 537.60 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |