山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                             填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-15 | 01:00 | 13.90 | 33.38 | 458.73 |  |
|  | 02:00 | 13.90 | 47.04 | 475.78 |  |
|  | 03:00 | 13.90 | 31.59 | 455.53 |  |
|  | 04:00 | 13.88 | 31.17 | 461.90 |  |
|  | 05:00 | 13.93 | 32.32 | 472.50 |  |
|  | 06:00 | 13.89 | 31.21 | 478.63 |  |
|  | 07:00 | 13.98 | 31.69 | 439.57 |  |
|  | 08:00 | 13.92 | 31.42 | 474.22 |  |
|  | 09:00 | 13.98 | 33.22 | 460.16 |  |
|  | 10:00 | 13.93 | 31.52 | 468.46 |  |
|  | 11:00 | 13.98 | 39.17 | 446.43 |  |
|  | 12:00 | 13.90 | 31.36 | 468.21 |  |
|  | 13:00 | 13.96 | 32.36 | 433.25 |  |
|  | 14:00 | 13.92 | 31.81 | 445.80 |  |
|  | 15:00 | 13.96 | 32.83 | 461.99 |  |
|  | 16:00 | 13.95 | 31.57 | 432.19 |  |
|  | 17:00 | 14.10 | 31.66 | 431.75 |  |
|  | 18:00 | 14.41 | 47.84 | 432.10 |  |
|  | 19:00 | 14.47 | 33.26 | 427.07 |  |
|  | 20:00 | 14.56 | 31.95 | 453.68 |  |
|  | 21:00 | 14.48 | 36.78 | 456.13 |  |
|  | 22:00 | 14.45 | 30.70 | 441.42 |  |
|  | 23:00 | 14.44 | 31.68 | 457.79 |  |
|  | 24:00 | 14.54 | 33.43 | 452.64 |  |
| 平均 |  | 14.09 | 33.79 | 453.58 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |