山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-29 | 01:00 | 5 | 3.07 | 165.03 |
|  | 02:00 | 5 | 2.63 | 173.58 |
|  | 03:00 | 5.01 | 2.88 | 173.31 |
|  | 04:00 | 5.01 | 3.8 | 155.04 |
|  | 05:00 | 5 | 2.18 | 155.64 |
|  | 06:00 | 5.01 | 3.39 | 128.47 |
|  | 07:00 | 5.01 | 2.91 | 129.69 |
|  | 08:00 | 5 | 4.52 | 175.82 |
|  | 09:00 | 5.02 | 2.45 | 154.90 |
|  | 10:00 | 5.01 | 2.8 | 152.49 |
|  | 11:00 | 5.03 | 3.92 | 140.67 |
|  | 12:00 | 5.02 | 2.39 | 140.76 |
|  | 13:00 | 5.02 | 2.74 | 168.65 |
|  | 14:00 | 5.02 | 1.92 | 175.64 |
|  | 15:00 | 5 | 2.11 | 152.68 |
|  | 16:00 | 5.01 | 1.70 | 151.09 |
|  | 17:00 | 5.02 | 1.97 | 156.38 |
|  | 18:00 | 5.01 | 1.48 | 135.36 |
|  | 19:00 | 5 | 2.62 | 116.21 |
|  | 20:00 | 5.02 | 2.64 | 136.15 |
|  | 21:00 | 5.02 | 2.17 | 126.93 |
|  | 22:00 | 5 | 2.99 | 151.28 |
|  | 23:00 | 5.02 | 5 | 134.12 |
|  | 24:00 | 5.01 | 3.6 | 136.74 |
| 平均 | 5.01 | 2.82 | 149.44 |
| 标准限值 | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | —— | —— | —— |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年1月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.61 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.54 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑