山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.1 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.7 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-1 | 01:00 | 2.86 | 34.35 | 249.79 |
|  | 02:00 | 3.16 | 37.04 | 27.49 |
|  | 03:00 | 2.20 | 32.64 | 80.04 |
|  | 04:00 | 3.11 | 40.37 | 249.52 |
|  | 05:00 | 2.83 | 39.47 | 274.40 |
|  | 06:00 | 2.77 | 40.92 | 292.90 |
|  | 07:00 | 2.89 | 42.25 | 292.73 |
|  | 08:00 | 2.92 | 46.95 | 298.48 |
|  | 09:00 | 2.91 | 44.23 | 270.99 |
|  | 10:00 | 2.77 | 49.94 | 286.55 |
|  | 11:00 | 3.11 | 46.26 | 287.66 |
|  | 12:00 | 3.09 | 56.75 | 305.15 |
|  | 13:00 | 3.45 | 50.90 | 322.74 |
|  | 14:00 | 3.22 | 47.40 | 307.34 |
|  | 15:00 | 2.68 | 44.47 | 311.47 |
|  | 16:00 | 2.77 | 48.94 | 321.72 |
|  | 17:00 | 2.63 | 42.67 | 276.65 |
|  | 18:00 | 2.71 | 40.32 | 235.83 |
|  | 19:00 | 3.30 | 47.36 | 266.50 |
|  | 20:00 | 3.10 | 44.38 | 261.88 |
|  | 21:00 | 2.87 | 44.29 | 217.66 |
|  | 22:00 | 2.72 | 45.45 | 257.24 |
|  | 23:00 | 2.97 | 42.35 | 244.41 |
|  | 24:00 | 3.19 | 38.32 | 277.67 |
| 平均 |  | 2.93 | 43.67 | 259.03 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |