山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   19   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.19 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.09 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-19 | 01:00 | 2.79 | 34.41 | 255.99 |
|  | 02:00 | 2.87 | 27.83 | 299.11 |
|  | 03:00 | 3.40 | 19.84 | 291.99 |
|  | 04:00 | 3.08 | 36.19 | 258.70 |
|  | 05:00 | 3.08 | 38.88 | 285.28 |
|  | 06:00 | 3.23 | 23.62 | 249.77 |
|  | 07:00 | 3.23 | 26.24 | 272.37 |
|  | 08:00 | 2.94 | 29.89 | 284.95 |
|  | 09:00 | 3.19 | 34.47 | 256.25 |
|  | 10:00 | 3.26 | 39.53 | 277.07 |
|  | 11:00 | 3.48 | 20.28 | 260.15 |
|  | 12:00 | 3.13 | 29.84 | 252.27 |
|  | 13:00 | 3.13 | 22.72 | 261.39 |
|  | 14:00 | 2.85 | 23.66 | 264.23 |
|  | 15:00 | 3.40 | 26.36 | 258.20 |
|  | 16:00 | 3.23 | 29.54 | 260.05 |
|  | 17:00 | 3.57 | 40.10 | 226.07 |
|  | 18:00 | 3.18 | 40.07 | 250.63 |
|  | 19:00 | 2.75 | 56.28 | 239.31 |
|  | 20:00 | 2.97 | 62.85 | 248.23 |
|  | 21:00 | 3.18 | 40.71 | 249.64 |
|  | 22:00 | 3.17 | 42.03 | 273.17 |
|  | 23:00 | 3.28 | 27.41 | 230.10 |
|  | 24:00 | 3.26 | 25.09 | 259.36 |
| 平均 |  | 3.15 | 33.24 | 261.01 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |