山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-31 | 00:00 | 0 | 0 | 106.519 |
|  | 01:00 | 0 | 0.73 | 105.183 |
|  | 02:00 | 0 | 0 | 102.834 |
|  | 03:00 | 0 | 0 | 106.761 |
|  | 04:00 | 0 | 0 | 111.689 |
|  | 05:00 | 0 | 0 | 113.128 |
|  | 06:00 | 0 | 0 | 100.739 |
|  | 07:00 | 0 | 0.13 | 128.909 |
|  | 08:00 | 0 | 0 | 99.353 |
|  | 09:00 | 0 | 0 | 109.012 |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 97.05 |
|  | 11:00 | 0 | 2.57 | 100.55 |
|  | 12:00 | 0 | 2.1 | 114.735 |
|  | 13:00 | 0 | 1.61 | 115.304 |
|  | 14:00 | 0 | 0.42 | 96.146 |
|  | 15:00 | 0 | 31.68 | 93.423 |
|  | 16:00 | 0 | 20.55 | 91.47 |
|  | 17:00 | 0 | 1.97 | 106.197 |
|  | 18:00 | 4.42 | 0 | 112.265 |
|  | 19:00 | 4.52 | 0 | 101.877 |
|  | 20:00 | 4.84 | 0.28 | 113.11 |
|  | 21:00 | 5.83 | 3.42 | 117.423 |
|  | 22:00 | 5.43 | 0 | 106.619 |
|  | 23:00 | 4.73 | 0.68 | 100.43 |
| 平均 |  | 1.24 | 2.76 | 106.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲