山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-27 | 00:00 | 5.46 | 19.74 | 89.985 |
|  | 01:00 | 5.5 | 18.48 | 89.57 |
|  | 02:00 | 4.69 | 17.12 | 83.894 |
|  | 03:00 | 5.29 | 23.33 | 86.008 |
|  | 04:00 | 5.24 | 24.27 | 80.185 |
|  | 05:00 | 4.83 | 12.93 | 72.563 |
|  | 06:00 | 6.36 | 13.56 | 64.779 |
|  | 07:00 | 4.64 | 41.74 | 69.156 |
|  | 08:00 | 5.25 | 12.43 | 62.365 |
|  | 09:00 | 5.83 | 39.92 | 62.027 |
|  | 10:00 | 5.15 | 10.03 | 65.568 |
|  | 11:00 | 4.95 | 15.54 | 67.223 |
|  | 12:00 | 4.2 | 29.53 | 68.103 |
|  | 13:00 | 4.76 | 14.16 | 71.372 |
|  | 14:00 | 4.72 | 25.56 | 77.088 |
|  | 15:00 | 4.66 | 20.52 | 75.97 |
|  | 16:00 | 5.05 | 27.76 | 84.235 |
|  | 17:00 | 4.39 | 25.72 | 65.567 |
|  | 18:00 | 4.52 | 20.92 | 65.449 |
|  | 19:00 | 5.34 | 12.34 | 67.052 |
|  | 20:00 | 5.04 | 21.61 | 57.21 |
|  | 21:00 | 5.53 | 24.25 | 67.445 |
|  | 22:00 | 5.51 | 11.21 | 68.523 |
|  | 23:00 | 5.17 | 31.96 | 62.527 |
| 平均 |  | 5.09 | 21.44 | 71.83 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.13 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲