山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-1 | 00:00 | 4.96 | 29.56 | 80.922 |
|  | 01:00 | 5.65 | 64.08 | 88.279 |
|  | 02:00 | 4.87 | 119.89 | 109.927 |
|  | 03:00 | 5.62 | 30 | 132.125 |
|  | 04:00 | 4.97 | 66.51 | 128.458 |
|  | 05:00 | 5.14 | 77.59 | 140.998 |
|  | 06:00 | 5.14 | 44.19 | 142.245 |
|  | 07:00 | 5.73 | 50.79 | 138.062 |
|  | 08:00 | 5.09 | 59.73 | 141.955 |
|  | 09:00 | 4.6 | 128.94 | 120.664 |
|  | 10:00 | 5.19 | 72.29 | 124.714 |
|  | 11:00 | 5.42 | 88.98 | 117.255 |
|  | 12:00 | 5.46 | 97.09 | 120.925 |
|  | 13:00 | 4.51 | 37.55 | 102.771 |
|  | 14:00 | 5.29 | 30.43 | 85.055 |
|  | 15:00 | 5.37 | 23.39 | 106.946 |
|  | 16:00 | 5.75 | 89.91 | 113.843 |
|  | 17:00 | 5.21 | 64.54 | 110.579 |
|  | 18:00 | 5.78 | 36.2 | 114.095 |
|  | 19:00 | 5.12 | 19.43 | 139.716 |
|  | 20:00 | 5.53 | 38.23 | 151.466 |
|  | 21:00 | 5.75 | 41.76 | 152.822 |
|  | 22:00 | 5.97 | 32.42 | 155.976 |
|  | 23:00 | 5.29 | 30.54 | 160.215 |
| 平均 |  | 5.31 | 57.25 | 124.17 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.23 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲