山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-7 | 00:00 | 5.41 | 8.86 | 130.961 |
|  | 01:00 | 5.26 | 19.43 | 111.266 |
|  | 02:00 | 4.34 | 17.18 | 129.397 |
|  | 03:00 | 4 | 18.47 | 133.904 |
|  | 04:00 | 3.8 | 13.57 | 140.381 |
|  | 05:00 | 4.26 | 18.25 | 137.532 |
|  | 06:00 | 4.76 | 24.01 | 116.628 |
|  | 07:00 | 4.06 | 12.58 | 118.741 |
|  | 08:00 | 4.17 | 6.64 | 132.071 |
|  | 09:00 | 4.06 | 25.68 | 129.601 |
|  | 10:00 | 3.51 | 31.18 | 125.957 |
|  | 11:00 | 3.01 | 16.97 | 119.057 |
|  | 12:00 | 2.93 | 14.71 | 124.091 |
|  | 13:00 | 5.22 | 7.09 | 111.307 |
|  | 14:00 | 3.14 | 2.46 | 96.37 |
|  | 15:00 | 5.76 | 3.07 | 110.123 |
|  | 16:00 | 5.01 | 50 | 92.661 |
|  | 17:00 | 4.2 | 4.33 | 123.133 |
|  | 18:00 | 3.91 | 64.74 | 116.204 |
|  | 19:00 | 5.29 | 7.39 | 127.582 |
|  | 20:00 | 4.54 | 3.58 | 123.512 |
|  | 21:00 | 6.06 | 5.96 | 123.561 |
|  | 22:00 | 6.03 | 0 | 113.682 |
|  | 23:00 | 4.42 | 2.74 | 124.349 |
| 平均 |  | 4.46 | 15.79 | 121.34 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲