山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-16 | 00:00 | 0 | 11.51 | 114.807 |
|  | 01:00 | 0 | 11.92 | 109.593 |
|  | 02:00 | 0 | 12.29 | 107.918 |
|  | 03:00 | 0 | 10.54 | 107.617 |
|  | 04:00 | 0 | 10.73 | 111.021 |
|  | 05:00 | 0 | 10.8 | 111.009 |
|  | 06:00 | 0 | 10.48 | 104.472 |
|  | 07:00 | 0 | 10.09 | 99.564 |
|  | 08:00 | 0 | 10.32 | 98.09 |
|  | 09:00 | 0 | 8.84 | 107.826 |
|  | 10:00 | 0 | 9.47 | 103.63 |
|  | 11:00 | 0 | 11.83 | 108.387 |
|  | 12:00 | 0 | 10.17 | 109.932 |
|  | 13:00 | 0 | 9.1 | 115.317 |
|  | 14:00 | 0 | 11.48 | 116.978 |
|  | 15:00 | 0 | 14.34 | 117.399 |
|  | 16:00 | 0 | 13.96 | 113.863 |
|  | 17:00 | 0 | 14.41 | 105.422 |
|  | 18:00 | 0 | 15.59 | 120.625 |
|  | 19:00 | 0 | 14.94 | 114.886 |
|  | 20:00 | 0 | 14.01 | 116.867 |
|  | 21:00 | 0 | 13.81 | 131.469 |
|  | 22:00 | 0 | 14.84 | 129.247 |
|  | 23:00 | 0 | 12.49 | 130.912 |
| 平均 |  | 0 | 12.00 | 112.79 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.40 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.74 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲