山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.53 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.04 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-13 | 01:00 | 12.91 | 31.14 | 112.408 |
|  | 02:00 | 12.89 | 32.06 | 101.488 |
|  | 03:00 | 12.80 | 31.31 | 117.850 |
|  | 04:00 | 12.84 | 31.22 | 118.058 |
|  | 05:00 | 12.81 | 30.84 | 127.229 |
|  | 06:00 | 12.78 | 31.05 | 119.003 |
|  | 07:00 | 12.74 | 31.83 | 116.692 |
|  | 08:00 | 12.67 | 31.32 | 114.864 |
|  | 09:00 | 12.70 | 31.17 | 99.805 |
|  | 10:00 | 12.75 | 32.27 | 101.756 |
|  | 11:00 | 12.78 | 31.66 | 120.975 |
|  | 12:00 | 12.80 | 30.78 | 126.345 |
|  | 13:00 | 12.79 | 31.44 | 106.358 |
|  | 14:00 | 12.76 | 30.64 | 118.568 |
|  | 15:00 | 12.78 | 31.04 | 125.192 |
|  | 16:00 | 12.82 | 30.93 | 140.663 |
|  | 17:00 | 12.84 | 31.30 | 118.619 |
|  | 18:00 | 12.84 | 31.10 | 123.505 |
|  | 19:00 | 12.82 | 31.20 | 118.123 |
|  | 20:00 | 12.82 | 31.53 | 125.178 |
|  | 21:00 | 12.82 | 31.35 | 113.506 |
|  | 22:00 | 12.82 | 31.38 | 119.146 |
|  | 23:00 | 12.80 | 31.07 | 125.913 |
|  | 24:00 | 12.78 | 31.90 | 117.055 |
| 平均 |  | 12.80 | 31.31 | 117.85 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |