山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 36.43 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.50 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-26 | 01:00 | 12.40 | 27.18 | 83.612 |
|  | 02:00 | 12.41 | 26.78 | 78.478 |
|  | 03:00 | 12.40 | 27.26 | 79.357 |
|  | 04:00 | 12.40 | 27.77 | 82.109 |
|  | 05:00 | 12.40 | 27.31 | 89.856 |
|  | 06:00 | 12.40 | 28.06 | 94.478 |
|  | 07:00 | 12.39 | 27.99 | 93.144 |
|  | 08:00 | 12.39 | 27.14 | 86.554 |
|  | 09:00 | 12.39 | 27.45 | 85.327 |
|  | 10:00 | 12.42 | 27.80 | 91.856 |
|  | 11:00 | 12.45 | 27.75 | 86.273 |
|  | 12:00 | 12.45 | 27.64 | 90.324 |
|  | 13:00 | 12.45 | 28.18 | 93.275 |
|  | 14:00 | 12.48 | 29.84 | 87.238 |
|  | 15:00 | 12.51 | 27.88 | 90.114 |
|  | 16:00 | 12.52 | 27.58 | 94.365 |
|  | 17:00 | 12.53 | 25.97 | 77.120 |
|  | 18:00 | 12.52 | 27.36 | 102.888 |
|  | 19:00 | 12.50 | 27.69 | 101.490 |
|  | 20:00 | 12.48 | 28.68 | 92.918 |
|  | 21:00 | 12.49 | 27.73 | 85.682 |
|  | 22:00 | 12.48 | 27.54 | 90.736 |
|  | 23:00 | 12.48 | 27.29 | 84.427 |
|  | 24:00 | 12.50 | 27.22 | 93.296 |
| 平均 |  | 12.45 | 27.63 | 88.95 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |