山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.11 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-3 | 01:00 | 12.73 | 32.48 | 109.477 |
|  | 02:00 | 12.73 | 30.87 | 115.229 |
|  | 03:00 | 12.71 | 30.78 | 141.518 |
|  | 04:00 | 12.65 | 31.77 | 122.113 |
|  | 05:00 | 12.64 | 31.27 | 124.882 |
|  | 06:00 | 12.62 | 31.29 | 117.014 |
|  | 07:00 | 12.63 | 25.41 | 127.147 |
|  | 08:00 | 12.60 | 27.29 | 130.284 |
|  | 09:00 | 12.57 | 31.49 | 139.463 |
|  | 10:00 | 12.60 | 31.29 | 113.246 |
|  | 11:00 | 12.58 | 31.74 | 141.582 |
|  | 12:00 | 12.88 | 26.94 | 94.829 |
|  | 13:00 | 13.19 | 138.77 | 91.640 |
|  | 14:00 | 13.25 | 33.19 | 94.126 |
|  | 15:00 | 13.30 | 31.39 | 113.391 |
|  | 16:00 | 13.34 | 32.83 | 115.925 |
|  | 17:00 | 13.34 | 30.21 | 100.395 |
|  | 18:00 | 13.33 | 30.75 | 118.552 |
|  | 19:00 | 13.30 | 31.02 | 110.804 |
|  | 20:00 | 13.29 | 31.69 | 123.289 |
|  | 21:00 | 13.33 | 31.27 | 106.354 |
|  | 22:00 | 13.31 | 31.69 | 105.627 |
|  | 23:00 | 13.32 | 30.98 | 110.074 |
|  | 24:00 | 12.98 | 35.33 | 115.65 |
| 平均 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |