山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-6 | 01:00 | 12.65 | 31.85 | 111.739 |
|  | 02:00 | 12.60 | 35.77 | 121.334 |
|  | 03:00 | 12.65 | 33.34 | 146.787 |
|  | 04:00 | 12.63 | 32.61 | 160.827 |
|  | 05:00 | 12.59 | 33.86 | 123.754 |
|  | 06:00 | 12.57 | 34.88 | 142.631 |
|  | 07:00 | 12.55 | 32.90 | 143.363 |
|  | 08:00 | 12.55 | 35.40 | 116.597 |
|  | 09:00 | 12.55 | 33.09 | 121.895 |
|  | 10:00 | 12.56 | 33.89 | 130.611 |
|  | 11:00 | 12.58 | 33.37 | 119.934 |
|  | 12:00 | 12.59 | 33.63 | 136.433 |
|  | 13:00 | 12.56 | 33.63 | 123.004 |
|  | 14:00 | 12.57 | 33.95 | 117.191 |
|  | 15:00 | 12.57 | 32.85 | 104.048 |
|  | 16:00 | 12.61 | 33.86 | 88.693 |
|  | 17:00 | 12.61 | 33.88 | 124.501 |
|  | 18:00 | 12.60 | 34.83 | 120.631 |
|  | 19:00 | 12.57 | 33.36 | 113.751 |
|  | 20:00 | 12.58 | 33.86 | 124.558 |
|  | 21:00 | 12.59 | 34.12 | 115.519 |
|  | 22:00 | 12.59 | 33.36 | 108.653 |
|  | 23:00 | 12.58 | 32.82 | 129.359 |
|  | 24:00 | 12.58 | 33.62 | 115.156 |
| 平均 |  | 12.59 | 33.70 | 123.37 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |