山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月10日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.12 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-9 | 01:00 | 13.03 | 33.90 | 104.911 |
|  | 02:00 | 13.02 | 32.23 | 115.610 |
|  | 03:00 | 13.04 | 32.07 | 115.753 |
|  | 04:00 | 13.01 | 32.33 | 115.927 |
|  | 05:00 | 12.97 | 32.32 | 118.659 |
|  | 06:00 | 12.97 | 32.71 | 111.389 |
|  | 07:00 | 12.89 | 32.41 | 124.230 |
|  | 08:00 | 12.92 | 33.82 | 108.473 |
|  | 09:00 | 12.88 | 32.83 | 100.835 |
|  | 10:00 | 12.89 | 31.80 | 102.500 |
|  | 11:00 | 12.93 | 31.80 | 123.604 |
|  | 12:00 | 12.93 | 31.32 | 168.868 |
|  | 13:00 | 12.91 | 33.29 | 79.918 |
|  | 14:00 | 12.91 | 30.91 | 108.602 |
|  | 15:00 | 12.92 | 32.57 | 143.867 |
|  | 16:00 | 12.90 | 31.81 | 177.273 |
|  | 17:00 | 12.90 | 31.81 | 119.920 |
|  | 18:00 | 12.83 | 33.02 | 149.794 |
|  | 19:00 | 12.80 | 32.55 | 142.896 |
|  | 20:00 | 12.79 | 32.74 | 139.136 |
|  | 21:00 | 12.78 | 32.83 | 148.692 |
|  | 22:00 | 12.75 | 31.83 | 120.454 |
|  | 23:00 | 12.73 | 32.81 | 126.784 |
|  | 24:00 | 12.70 | 32.09 | 113.354 |
| 平均 |  | 12.89 | 32.41 | 124.23 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |