山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.48 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.77 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-17 | 01:00 | 13.14 | 32.27 | 96.685 |
|  | 02:00 | 13.13 | 32.96 | 92.715 |
|  | 03:00 | 13.15 | 32.97 | 100.719 |
|  | 04:00 | 13.16 | 33.78 | 107.816 |
|  | 05:00 | 13.15 | 32.02 | 95.607 |
|  | 06:00 | 13.14 | 32.77 | 97.685 |
|  | 07:00 | 13.12 | 31.77 | 108.503 |
|  | 08:00 | 13.11 | 32.20 | 94.000 |
|  | 09:00 | 13.16 | 32.78 | 79.671 |
|  | 10:00 | 13.15 | 32.97 | 83.742 |
|  | 11:00 | 13.16 | 32.28 | 89.474 |
|  | 12:00 | 13.17 | 32.28 | 140.621 |
|  | 13:00 | 13.20 | 33.25 | 74.303 |
|  | 14:00 | 13.23 | 31.99 | 83.622 |
|  | 15:00 | 13.31 | 32.25 | 89.855 |
|  | 16:00 | 12.18 | 31.72 | 107.492 |
|  | 17:00 | 13.28 | 31.73 | 95.217 |
|  | 18:00 | 13.18 | 30.99 | 84.133 |
|  | 19:00 | 13.14 | 31.76 | 99.444 |
|  | 20:00 | 13.16 | 32.52 | 86.264 |
|  | 21:00 | 13.17 | 32.89 | 100.138 |
|  | 22:00 | 13.14 | 32.76 | 76.545 |
|  | 23:00 | 13.15 | 33.25 | 87.773 |
|  | 24:00 | 13.15 | 31.74 | 84.379 |
| 平均 |  | 13.13 | 32.41 | 94.02 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |