山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.03 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-28 | 01:00 | 13.21 | 32.24 | 144.047 |
|  | 02:00 | 13.19 | 32.21 | 119.137 |
|  | 03:00 | 13.19 | 32.74 | 95.467 |
|  | 04:00 | 13.18 | 32.24 | 112.874 |
|  | 05:00 | 13.14 | 31.77 | 111.603 |
|  | 06:00 | 13.14 | 32.75 | 115.520 |
|  | 07:00 | 13.14 | 31.60 | 110.765 |
|  | 08:00 | 13.12 | 32.75 | 108.900 |
|  | 09:00 | 13.16 | 32.11 | 106.277 |
|  | 10:00 | 13.17 | 32.51 | 100.412 |
|  | 11:00 | 13.20 | 32.75 | 110.051 |
|  | 12:00 | 13.20 | 32.50 | 99.905 |
|  | 13:00 | 13.25 | 32.49 | 84.239 |
|  | 14:00 | 13.26 | 32.98 | 95.127 |
|  | 15:00 | 13.32 | 32.22 | 91.807 |
|  | 16:00 | 13.35 | 32.96 | 108.823 |
|  | 17:00 | 13.45 | 33.20 | 104.866 |
|  | 18:00 | 13.47 | 32.46 | 106.558 |
|  | 19:00 | 13.40 | 32.46 | 111.156 |
|  | 20:00 | 13.39 | 32.27 | 101.303 |
|  | 21:00 | 13.41 | 33.49 | 112.337 |
|  | 22:00 | 13.41 | 32.98 | 118.339 |
|  | 23:00 | 13.39 | 32.93 | 132.289 |
|  | 24:00 | 13.41 | 32.73 | 134.785 |
| 平均 |  | 13.27 | 32.56 | 109.86 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |