山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.56 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-5 | 01:00 | 13.65 | 33.22 | 115.780 |
|  | 02:00 | 13.61 | 32.93 | 105.687 |
|  | 03:00 | 13.61 | 33.94 | 105.063 |
|  | 04:00 | 13.57 | 32.38 | 106.728 |
|  | 05:00 | 13.56 | 32.67 | 110.488 |
|  | 06:00 | 13.53 | 32.51 | 113.892 |
|  | 07:00 | 13.56 | 31.96 | 110.638 |
|  | 08:00 | 13.59 | 35.64 | 114.810 |
|  | 09:00 | 13.58 | 32.55 | 103.845 |
|  | 10:00 | 13.58 | 32.15 | 115.700 |
|  | 11:00 | 13.61 | 32.87 | 106.456 |
|  | 12:00 | 13.64 | 32.17 | 107.052 |
|  | 13:00 | 13.59 | 35.64 | 112.810 |
|  | 14:00 | 13.68 | 33.40 | 105.039 |
|  | 15:00 | 13.70 | 31.90 | 116.884 |
|  | 16:00 | 13.70 | 32.91 | 111.179 |
|  | 17:00 | 13.70 | 32.82 | 113.104 |
|  | 18:00 | 13.66 | 98.13 | 159.669 |
|  | 19:00 | 13.55 | 32.19 | 122.880 |
|  | 20:00 | 13.49 | 32.93 | 126.113 |
|  | 21:00 | 13.51 | 32.45 | 101.369 |
|  | 22:00 | 13.53 | 33.17 | 106.835 |
|  | 23:00 | 13.53 | 32.86 | 117.872 |
|  | 24:00 | 13.51 | 31.87 | 121.626 |
| 平均 |  | 13.59 | 35.64 | 113.81 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |