山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-17 | 01:00 | 13.73 | 31.92 | 100.675 |
|  | 02:00 | 13.72 | 32.60 | 97.792 |
|  | 03:00 | 13.69 | 32.95 | 95.810 |
|  | 04:00 | 13.68 | 30.93 | 88.276 |
|  | 05:00 | 13.66 | 32.60 | 84.132 |
|  | 06:00 | 13.68 | 32.72 | 79.421 |
|  | 07:00 | 13.66 | 31.94 | 89.001 |
|  | 08:00 | 13.67 | 31.95 | 89.858 |
|  | 09:00 | 13.69 | 32.93 | 82.127 |
|  | 10:00 | 13.68 | 32.28 | 82.897 |
|  | 11:00 | 13.72 | 32.17 | 83.245 |
|  | 12:00 | 13.71 | 33.41 | 92.390 |
|  | 13:00 | 13.73 | 33.15 | 86.973 |
|  | 14:00 | 13.76 | 32.65 | 79.608 |
|  | 15:00 | 13.77 | 32.15 | 76.455 |
|  | 16:00 | 13.74 | 32.88 | 72.644 |
|  | 17:00 | 13.90 | 27.95 | 65.931 |
|  | 18:00 | 14.33 | 41.97 | 41.878 |
|  | 19:00 | 14.04 | 36.26 | 93.331 |
|  | 20:00 | 13.72 | 31.37 | 94.665 |
|  | 21:00 | 13.68 | 32.66 | 95.273 |
|  | 22:00 | 13.68 | 32.66 | 89.441 |
|  | 23:00 | 13.66 | 34.18 | 89.581 |
|  | 24:00 | 13.66 | 32.69 | 81.890 |
| 平均 | 13.75 | 32.87 | 84.72 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |