山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-26 | 01:00 | 13.76 | 31.41 | 93.818 |
|  | 02:00 | 13.76 | 32.40 | 103.959 |
|  | 03:00 | 13.74 | 31.66 | 96.808 |
|  | 04:00 | 13.75 | 31.66 | 97.749 |
|  | 05:00 | 13.78 | 31.89 | 103.234 |
|  | 06:00 | 13.73 | 32.64 | 99.484 |
|  | 07:00 | 13.76 | 31.41 | 121.809 |
|  | 08:00 | 13.75 | 33.93 | 103.258 |
|  | 09:00 | 13.76 | 31.66 | 94.386 |
|  | 10:00 | 13.76 | 31.39 | 89.544 |
|  | 11:00 | 13.77 | 31.41 | 79.274 |
|  | 12:00 | 13.78 | 31.40 | 88.924 |
|  | 13:00 | 13.84 | 32.38 | 87.469 |
|  | 14:00 | 13.85 | 32.88 | 77.419 |
|  | 15:00 | 13.88 | 32.12 | 78.997 |
|  | 16:00 | 13.89 | 32.12 | 82.017 |
|  | 17:00 | 13.93 | 31.11 | 90.695 |
|  | 18:00 | 13.94 | 32.62 | 87.886 |
|  | 19:00 | 13.87 | 31.90 | 93.238 |
|  | 20:00 | 13.80 | 33.09 | 97.558 |
|  | 21:00 | 13.79 | 31.89 | 87.842 |
|  | 22:00 | 13.77 | 33.17 | 80.811 |
|  | 23:00 | 13.78 | 31.39 | 82.791 |
|  | 24:00 | 13.79 | 31.89 | 83.221 |
| 平均 | 13.80 | 32.06 | 91.76 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |