山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-3 | 01:00 | 13.87 | 31.86 | 117.004 |
|  | 02:00 | 13.87 | 32.51 | 96.882 |
|  | 03:00 | 13.84 | 31.87 | 92.707 |
|  | 04:00 | 13.82 | 33.45 | 100.022 |
|  | 05:00 | 13.79 | 33.43 | 106.580 |
|  | 06:00 | 13.76 | 32.42 | 117.104 |
|  | 07:00 | 13.76 | 31.40 | 127.245 |
|  | 08:00 | 13.77 | 32.65 | 102.390 |
|  | 09:00 | 13.78 | 33.41 | 119.720 |
|  | 10:00 | 13.77 | 31.38 | 125.132 |
|  | 11:00 | 13.74 | 33.43 | 91.553 |
|  | 12:00 | 13.72 | 33.04 | 86.171 |
|  | 13:00 | 13.72 | 32.66 | 105.246 |
|  | 14:00 | 13.73 | 33.16 | 124.912 |
|  | 15:00 | 13.76 | 88.92 | 108.129 |
|  | 16:00 | 13.85 | 16.41 | 57.066 |
|  | 17:00 | 14.06 | 35.90 | 59.611 |
|  | 18:00 | 14.04 | 41.24 | 94.913 |
|  | 19:00 | 14.06 | 31.88 | 90.088 |
|  | 20:00 | 13.93 | 31.31 | 101.976 |
|  | 21:00 | 13.86 | 30.88 | 113.755 |
|  | 22:00 | 13.83 | 31.90 | 101.887 |
|  | 23:00 | 13.83 | 31.92 | 94.008 |
|  | 24:00 | 13.80 | 31.15 | 136.103 |
| 平均 | 13.83 | 34.51 | 102.93 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |