山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-16 | 01:00 | 13.27 | 31.26 | 144.548 |
|  | 02:00 | 13.27 | 33.00 | 148.879 |
|  | 03:00 | 13.26 | 32.02 | 148.171 |
|  | 04:00 | 13.23 | 31.45 | 138.651 |
|  | 05:00 | 13.25 | 32.40 | 132.483 |
|  | 06:00 | 13.22 | 30.28 | 143.353 |
|  | 07:00 | 13.27 | 32.01 | 127.982 |
|  | 08:00 | 13.20 | 31.02 | 167.850 |
|  | 09:00 | 13.26 | 32.25 | 147.094 |
|  | 10:00 | 13.26 | 31.51 | 149.356 |
|  | 11:00 | 13.29 | 31.51 | 164.724 |
|  | 12:00 | 13.23 | 31.47 | 166.963 |
|  | 13:00 | 13.22 | 31.27 | 186.706 |
|  | 14:00 | 13.27 | 30.28 | 179.151 |
|  | 15:00 | 13.29 | 32.02 | 159.683 |
|  | 16:00 | 13.31 | 31.75 | 117.932 |
|  | 17:00 | 13.45 | 33.72 | 136.223 |
|  | 18:00 | 13.59 | 31.69 | 154.771 |
|  | 19:00 | 13.59 | 31.18 | 145.212 |
|  | 20:00 | 13.53 | 31.74 | 175.638 |
|  | 21:00 | 13.39 | 32.24 | 195.334 |
|  | 22:00 | 13.35 | 31.72 | 205.607 |
|  | 23:00 | 13.33 | 32.23 | 212.310 |
|  | 24:00 | 13.34 | 32.93 | 222.165 |
| 平均 |  | 13.32 | 31.79 | 161.28 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |