山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.38 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-19 | 01:00 | 13.80 | 31.67 | 164.855 |
|  | 02:00 | 13.82 | 31.18 | 166.853 |
|  | 03:00 | 13.83 | 30.67 | 173.256 |
|  | 04:00 | 13.82 | 31.93 | 170.597 |
|  | 05:00 | 13.81 | 31.71 | 145.703 |
|  | 06:00 | 13.84 | 30.67 | 152.206 |
|  | 07:00 | 13.82 | 31.16 | 169.042 |
|  | 08:00 | 13.85 | 31.66 | 168.285 |
|  | 09:00 | 13.84 | 32.66 | 144.391 |
|  | 10:00 | 13.90 | 30.92 | 153.911 |
|  | 11:00 | 13.83 | 31.92 | 119.474 |
|  | 12:00 | 13.88 | 32.74 | 149.416 |
|  | 13:00 | 13.88 | 31.42 | 170.810 |
|  | 14:00 | 13.86 | 31.42 | 150.617 |
|  | 15:00 | 13.81 | 31.17 | 170.086 |
|  | 16:00 | 13.85 | 119.31 | 141.085 |
|  | 17:00 | 13.98 | 25.71 | 186.919 |
|  | 18:00 | 14.00 | 31.12 | 181.904 |
|  | 19:00 | 13.92 | 32.49 | 167.827 |
|  | 20:00 | 13.82 | 31.42 | 141.759 |
|  | 21:00 | 13.81 | 31.93 | 140.774 |
|  | 22:00 | 13.78 | 32.68 | 164.221 |
|  | 23:00 | 13.83 | 33.44 | 157.851 |
|  | 24:00 | 13.82 | 31.93 | 155.849 |
| 平均 |  | 13.85 | 35.12 | 158.65 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |