山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-21 | 01:00 | 13.81 | 33.17 | 196.822 |
|  | 02:00 | 13.82 | 31.18 | 203.502 |
|  | 03:00 | 13.84 | 33.68 | 184.664 |
|  | 04:00 | 13.83 | 32.02 | 186.626 |
|  | 05:00 | 13.82 | 31.64 | 194.193 |
|  | 06:00 | 14.04 | 32.21 | 188.280 |
|  | 07:00 | 13.92 | 32.14 | 182.572 |
|  | 08:00 | 13.94 | 32.12 | 181.674 |
|  | 09:00 | 13.98 | 31.62 | 189.273 |
|  | 10:00 | 14.00 | 33.18 | 170.146 |
|  | 11:00 | 14.01 | 32.24 | 176.336 |
|  | 12:00 | 14.02 | 30.16 | 200.576 |
|  | 13:00 | 14.08 | 31.93 | 192.985 |
|  | 14:00 | 14.14 | 32.10 | 196.532 |
|  | 15:00 | 14.19 | 32.29 | 198.281 |
|  | 16:00 | 14.23 | 31.86 | 194.370 |
|  | 17:00 | 14.25 | 32.33 | 179.532 |
|  | 18:00 | 14.25 | 33.37 | 190.913 |
|  | 19:00 | 14.07 | 32.15 | 182.238 |
|  | 20:00 | 14.11 | 32.91 | 165.165 |
|  | 21:00 | 14.17 | 33.15 | 207.733 |
|  | 22:00 | 14.14 | 31.34 | 206.505 |
|  | 23:00 | 14.18 | 32.37 | 186.936 |
|  | 24:00 | 14.17 | 31.85 | 162.816 |
| 平均 |  | 14.04 | 32.21 | 188.28 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |