山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.83 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-25 | 01:00 | 13.96 | 32.66 | 216.925 |
|  | 02:00 | 13.92 | 32.15 | 215.217 |
|  | 03:00 | 13.94 | 31.98 | 203.065 |
|  | 04:00 | 13.94 | 30.95 | 198.354 |
|  | 05:00 | 13.92 | 31.15 | 206.555 |
|  | 06:00 | 13.94 | 30.90 | 204.480 |
|  | 07:00 | 13.99 | 33.75 | 192.932 |
|  | 08:00 | 13.97 | 32.17 | 166.891 |
|  | 09:00 | 13.99 | 32.40 | 187.120 |
|  | 10:00 | 14.01 | 32.66 | 164.374 |
|  | 11:00 | 14.02 | 31.89 | 168.241 |
|  | 12:00 | 13.94 | 31.90 | 177.507 |
|  | 13:00 | 13.95 | 32.40 | 145.799 |
|  | 14:00 | 13.91 | 32.28 | 156.085 |
|  | 15:00 | 13.99 | 31.90 | 166.413 |
|  | 16:00 | 14.06 | 32.38 | 177.133 |
|  | 17:00 | 13.99 | 31.66 | 163.520 |
|  | 18:00 | 14.00 | 31.66 | 185.635 |
|  | 19:00 | 13.97 | 32.17 | 162.889 |
|  | 20:00 | 14.00 | 32.41 | 97.425 |
|  | 21:00 | 14.00 | 33.01 | 113.995 |
|  | 22:00 | 14.00 | 32.39 | 104.122 |
|  | 23:00 | 13.84 | 31.68 | 103.398 |
|  | 24:00 | 13.96 | 33.67 | 79.344 |
| 平均 | 13.97 | 32.17 | 164.89 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |