山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.22 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.49 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-1 | 01:00 | 13.97 | 31.68 | 65.100 |
|  | 02:00 | 14.03 | 6.02 | 19.883 |
|  | 03:00 | 13.98 | 6.08 | 20.353 |
|  | 04:00 | 14.01 | 7.82 | 25.558 |
|  | 05:00 | 14.02 | 4.83 | 14.557 |
|  | 06:00 | 14.04 | 13.19 | 49.965 |
|  | 07:00 | 13.99 | 15.63 | 52.962 |
|  | 08:00 | 14.11 | 2.30 | 17.814 |
|  | 09:00 | 14.03 | 2.15 | 27.363 |
|  | 10:00 | 14.03 | 11.94 | 40.950 |
|  | 11:00 | 14.03 | 13.29 | 43.575 |
|  | 12:00 | 14.02 | 20.13 | 64.540 |
|  | 13:00 | 14.09 | 32.15 | 84.920 |
|  | 14:00 | 14.00 | 31.97 | 82.484 |
|  | 15:00 | 13.97 | 31.66 | 80.171 |
|  | 16:00 | 14.09 | 15.63 | 53.592 |
|  | 17:00 | 14.03 | 12.41 | 51.871 |
|  | 18:00 | 13.96 | 30.44 | 104.835 |
|  | 19:00 | 13.98 | 31.66 | 88.543 |
|  | 20:00 | 14.05 | 32.40 | 102.547 |
|  | 21:00 | 13.98 | 31.16 | 107.545 |
|  | 22:00 | 14.03 | 33.40 | 102.460 |
|  | 23:00 | 13.97 | 30.75 | 101.109 |
|  | 24:00 | 13.95 | 34.42 | 106.497 |
| 平均 | 14.02 | 20.13 | 60.88 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |