山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.50 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-12 | 01:00 | 17.49 | 31.93 | 116.437 |
|  | 02:00 | 18.36 | 31.16 | 99.824 |
|  | 03:00 | 17.93 | 31.93 | 100.008 |
|  | 04:00 | 20.58 | 31.08 | 100.318 |
|  | 05:00 | 16.12 | 33.42 | 74.353 |
|  | 06:00 | 19.36 | 32.70 | 94.916 |
|  | 07:00 | 19.40 | 31.45 | 110.792 |
|  | 08:00 | 16.70 | 28.48 | 81.550 |
|  | 09:00 | 20.86 | 10.16 | 43.052 |
|  | 10:00 | 22.47 | 32.93 | 102.477 |
|  | 11:00 | 32.55 | 32.56 | 81.259 |
|  | 12:00 | 16.88 | 33.93 | 80.035 |
|  | 13:00 | 19.60 | 10.95 | 51.010 |
|  | 14:00 | 23.68 | 26.71 | 104.989 |
|  | 15:00 | 16.61 | 32.42 | 93.481 |
|  | 16:00 | 18.53 | 33.92 | 76.108 |
|  | 17:00 | 21.37 | 10.90 | 37.753 |
|  | 18:00 | 15.73 | 35.43 | 61.830 |
|  | 19:00 | 20.28 | 30.85 | 97.225 |
|  | 20:00 | 19.74 | 32.15 | 103.805 |
|  | 21:00 | 17.05 | 31.40 | 102.380 |
|  | 22:00 | 15.58 | 31.69 | 94.448 |
|  | 23:00 | 16.75 | 32.94 | 109.547 |
|  | 24:00 | 17.43 | 31.98 | 106.524 |
| 平均 | 19.21 | 29.29 | 88.51 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |