山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 19日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.34 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-18 | 01:00 | 15.79 | 30.50 | 166.900 |
|  | 02:00 | 17.40 | 31.99 | 155.782 |
|  | 03:00 | 29.66 | 31.17 | 158.165 |
|  | 04:00 | 19.01 | 30.50 | 172.816 |
|  | 05:00 | 17.67 | 30.24 | 168.615 |
|  | 06:00 | 15.92 | 30.26 | 152.813 |
|  | 07:00 | 23.17 | 31.22 | 139.463 |
|  | 08:00 | 18.59 | 31.37 | 115.556 |
|  | 09:00 | 14.95 | 30.80 | 103.385 |
|  | 10:00 | 17.34 | 31.67 | 130.057 |
|  | 11:00 | 24.55 | 30.76 | 98.393 |
|  | 12:00 | 16.23 | 31.18 | 93.421 |
|  | 13:00 | 15.63 | 30.22 | 98.740 |
|  | 14:00 | 16.74 | 5.21 | 29.015 |
|  | 15:00 | 15.34 | 30.21 | 135.089 |
|  | 16:00 | 15.64 | 30.85 | 144.008 |
|  | 17:00 | 22.29 | 31.11 | 119.800 |
|  | 18:00 | 16.63 | 30.92 | 157.267 |
|  | 19:00 | 18.50 | 30.88 | 166.146 |
|  | 20:00 | 14.82 | 30.01 | 153.517 |
|  | 21:00 | 18.30 | 30.70 | 189.499 |
|  | 22:00 | 23.60 | 30.48 | 188.458 |
|  | 23:00 | 18.46 | 29.69 | 140.010 |
|  | 24:00 | 16.88 | 30.58 | 183.259 |
| 平均 | 18.46 | 29.69 | 140.01 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |