山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 25.79 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-19 | 01:00 | 17.63 | 31.46 | 167.134 |
|  | 02:00 | 17.10 | 32.10 | 193.256 |
|  | 03:00 | 16.87 | 30.84 | 152.570 |
|  | 04:00 | 16.92 | 30.20 | 169.913 |
|  | 05:00 | 15.09 | 30.96 | 175.905 |
|  | 06:00 | 15.48 | 30.46 | 133.634 |
|  | 07:00 | 14.41 | 29.33 | 139.046 |
|  | 08:00 | 15.78 | 30.47 | 147.534 |
|  | 09:00 | 17.21 | 30.00 | 182.996 |
|  | 10:00 | 15.32 | 31.63 | 174.721 |
|  | 11:00 | 18.38 | 29.14 | 148.113 |
|  | 12:00 | 16.85 | 30.96 | 161.361 |
|  | 13:00 | 16.20 | 31.39 | 162.622 |
|  | 14:00 | 17.10 | 30.19 | 128.754 |
|  | 15:00 | 18.50 | 31.14 | 187.924 |
|  | 16:00 | 19.34 | 31.70 | 149.842 |
|  | 17:00 | 16.56 | 29.81 | 152.239 |
|  | 18:00 | 17.08 | 31.14 | 211.423 |
|  | 19:00 | 18.61 | 32.13 | 152.779 |
|  | 20:00 | 15.23 | 30.73 | 164.404 |
|  | 21:00 | 17.18 | 30.99 | 117.291 |
|  | 22:00 | 16.03 | 30.71 | 95.413 |
|  | 23:00 | 19.31 | 30.28 | 103.307 |
|  | 24:00 | 16.81 | 32.31 | 89.515 |
| 平均 | 16.87 | 30.84 | 152.57 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |