山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.32 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.86 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-22 | 01:00 | 14.20 | 29.78 | 89.390 |
|  | 02:00 | 14.20 | 30.90 | 119.787 |
|  | 03:00 | 14.13 | 30.74 | 101.790 |
|  | 04:00 | 14.13 | 30.96 | 134.014 |
|  | 05:00 | 14.11 | 29.78 | 129.366 |
|  | 06:00 | 14.13 | 32.12 | 103.344 |
|  | 07:00 | 14.06 | 30.95 | 115.012 |
|  | 08:00 | 14.03 | 30.58 | 119.273 |
|  | 09:00 | 14.08 | 30.56 | 138.500 |
|  | 10:00 | 14.06 | 30.47 | 108.930 |
|  | 11:00 | 14.07 | 30.16 | 95.830 |
|  | 12:00 | 14.07 | 30.45 | 118.419 |
|  | 13:00 | 14.11 | 31.18 | 116.577 |
|  | 14:00 | 14.13 | 31.20 | 146.824 |
|  | 15:00 | 14.19 | 30.21 | 146.236 |
|  | 16:00 | 14.27 | 30.28 | 115.232 |
|  | 17:00 | 14.35 | 29.93 | 166.887 |
|  | 18:00 | 14.40 | 29.76 | 190.212 |
|  | 19:00 | 14.38 | 30.01 | 152.178 |
|  | 20:00 | 14.33 | 31.13 | 166.175 |
|  | 21:00 | 14.31 | 29.33 | 161.069 |
|  | 22:00 | 14.29 | 30.73 | 158.705 |
|  | 23:00 | 14.27 | 31.37 | 147.991 |
|  | 24:00 | 14.28 | 30.69 | 157.941 |
| 平均 | 14.19 | 30.55 | 133.32 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |