山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.92 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-29 | 01:00 | 14.15 | 29.25 | 236.488 |
|  | 02:00 | 14.14 | 29.96 | 238.797 |
|  | 03:00 | 14.15 | 30.17 | 229.591 |
|  | 04:00 | 14.27 | 30.51 | 182.410 |
|  | 05:00 | 14.09 | 30.46 | 219.271 |
|  | 06:00 | 14.05 | 30.47 | 202.618 |
|  | 07:00 | 14.05 | 31.44 | 200.846 |
|  | 08:00 | 14.09 | 31.13 | 186.649 |
|  | 09:00 | 14.12 | 30.21 | 156.957 |
|  | 10:00 | 14.09 | 30.25 | 179.489 |
|  | 11:00 | 14.11 | 30.21 | 132.239 |
|  | 12:00 | 14.17 | 29.91 | 125.487 |
|  | 13:00 | 14.13 | 30.99 | 134.939 |
|  | 14:00 | 14.20 | 30.04 | 142.806 |
|  | 15:00 | 14.27 | 29.70 | 160.000 |
|  | 16:00 | 14.33 | 29.05 | 136.353 |
|  | 17:00 | 14.63 | 33.73 | 162.365 |
|  | 18:00 | 14.96 | 39.39 | 191.454 |
|  | 19:00 | 14.57 | 27.36 | 199.571 |
|  | 20:00 | 14.42 | 27.63 | 188.728 |
|  | 21:00 | 14.39 | 29.57 | 198.137 |
|  | 22:00 | 14.36 | 30.66 | 184.954 |
|  | 23:00 | 14.35 | 30.39 | 198.117 |
|  | 24:00 | 14.32 | 29.78 | 189.549 |
| 平均 | 14.27 | 30.51 | 182.41 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |