山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.59 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.01 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-7 | 01:00 | 13.95 | 4.41 | 127.688 |
|  | 02:00 | 13.88 | 3.68 | 122.997 |
|  | 03:00 | 13.96 | 3.81 | 124.101 |
|  | 04:00 | 14.20 | 3.78 | 127.074 |
|  | 05:00 | 14.19 | 3.78 | 132.707 |
|  | 06:00 | 14.21 | 3.53 | 125.803 |
|  | 07:00 | 14.38 | 3.55 | 134.147 |
|  | 08:00 | 14.38 | 3.75 | 132.843 |
|  | 09:00 | 14.25 | 3.61 | 128.906 |
|  | 10:00 | 14.35 | 4.06 | 128.776 |
|  | 11:00 | 14.37 | 4.60 | 129.467 |
|  | 12:00 | 14.39 | 4.97 | 128.442 |
|  | 13:00 | 14.39 | 5.09 | 141.649 |
|  | 14:00 | 14.40 | 5.68 | 143.594 |
|  | 15:00 | 14.46 | 5.94 | 152.446 |
|  | 16:00 | 15.17 | 6.30 | 150.010 |
|  | 17:00 | 15.03 | 4.88 | 132.146 |
|  | 18:00 | 15.08 | 4.92 | 132.850 |
|  | 19:00 | 15.12 | 4.69 | 140.367 |
|  | 20:00 | 15.27 | 4.52 | 139.346 |
|  | 21:00 | 15.44 | 4.68 | 140.067 |
|  | 22:00 | 15.37 | 4.61 | 143.157 |
|  | 23:00 | 15.57 | 4.38 | 141.929 |
|  | 24:00 | 15.61 | 4.52 | 144.705 |
| 平均 |  | 14.64 | 4.49 | 135.22 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |