山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.38 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.00 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-15 | 01:00 | 20.98 | 1.94 | 209.678 |
|  | 02:00 | 18.16 | 1.91 | 229.725 |
|  | 03:00 | 21.20 | 1.96 | 229.341 |
|  | 04:00 | 19.13 | 1.93 | 230.575 |
|  | 05:00 | 17.90 | 1.95 | 230.425 |
|  | 06:00 | 16.77 | 1.98 | 227.078 |
|  | 07:00 | 16.26 | 1.96 | 209.054 |
|  | 08:00 | 16.98 | 1.99 | 206.530 |
|  | 09:00 | 16.60 | 2.07 | 203.733 |
|  | 10:00 | 17.24 | 2.03 | 198.871 |
|  | 11:00 | 16.92 | 2.01 | 187.390 |
|  | 12:00 | 17.48 | 2.02 | 164.281 |
|  | 13:00 | 16.06 | 1.99 | 141.692 |
|  | 14:00 | 15.93 | 2.01 | 128.616 |
|  | 15:00 | 14.50 | 6.99 | 186.572 |
|  | 16:00 | 14.73 | 141.60 | 106.594 |
|  | 17:00 | 15.43 | 1.94 | 127.325 |
|  | 18:00 | 16.63 | 1.88 | 116.607 |
|  | 19:00 | 17.60 | 1.93 | 117.702 |
|  | 20:00 | 17.77 | 1.98 | 117.448 |
|  | 21:00 | 17.99 | 1.95 | 109.153 |
|  | 22:00 | 17.86 | 2.01 | 106.378 |
|  | 23:00 | 17.63 | 2.08 | 118.688 |
|  | 24:00 | 17.02 | 2.06 | 115.841 |
| 平均 | 17.28 | 8.01 | 167.47 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |