山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.23 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-16 | 01:00 | 17.19 | 2.09 | 118.446 |
|  | 02:00 | 17.91 | 2.11 | 118.379 |
|  | 03:00 | 17.37 | 2.15 | 117.782 |
|  | 04:00 | 17.50 | 2.10 | 118.928 |
|  | 05:00 | 17.25 | 2.08 | 119.303 |
|  | 06:00 | 17.21 | 2.13 | 121.175 |
|  | 07:00 | 15.12 | 2.11 | 122.376 |
|  | 08:00 | 15.57 | 2.12 | 130.428 |
|  | 09:00 | 15.33 | 2.17 | 129.413 |
|  | 10:00 | 15.06 | 2.20 | 121.282 |
|  | 11:00 | 19.94 | 2.19 | 116.210 |
|  | 12:00 | 31.32 | 2.91 | 82.057 |
|  | 13:00 | 30.90 | 2.25 | 88.150 |
|  | 14:00 | 29.83 | 2.18 | 125.416 |
|  | 15:00 | 30.33 | 2.20 | 102.685 |
|  | 16:00 | 29.78 | 2.83 | 132.737 |
|  | 17:00 | 30.80 | 2.21 | 126.760 |
|  | 18:00 | 22.82 | 2.45 | 122.804 |
|  | 19:00 | 12.89 | 2.85 | 124.485 |
|  | 20:00 | 12.81 | 2.18 | 120.091 |
|  | 21:00 | 12.82 | 2.12 | 118.946 |
|  | 22:00 | 13.40 | 2.08 | 127.104 |
|  | 23:00 | 13.79 | 2.12 | 129.617 |
|  | 24:00 | 13.63 | 2.13 | 131.078 |
| 平均 | 19.61 | 2.25 | 119.40 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |