山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.29 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.73 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-14 | 01:00 | 6.46 | 16.10 | 155.675 |
|  | 02:00 | 6.80 | 16.55 | 160.654 |
|  | 03:00 | 7.47 | 17.82 | 204.353 |
|  | 04:00 | 6.43 | 17.38 | 162.959 |
|  | 05:00 | 6.63 | 17.12 | 166.059 |
|  | 06:00 | 6.66 | 16.98 | 163.003 |
|  | 07:00 | 6.64 | 16.92 | 182.902 |
|  | 08:00 | 6.64 | 16.67 | 156.643 |
|  | 09:00 | 6.70 | 16.87 | 153.143 |
|  | 10:00 | 6.61 | 17.31 | 148.018 |
|  | 11:00 | 6.68 | 16.94 | 149.636 |
|  | 12:00 | 7.08 | 17.56 | 152.172 |
|  | 13:00 | 7.56 | 17.25 | 186.706 |
|  | 14:00 | 7.04 | 17.25 | 166.539 |
|  | 15:00 | 7.13 | 16.30 | 180.564 |
|  | 16:00 | 7.43 | 15.73 | 178.795 |
|  | 17:00 | 12.12 | 6.99 | 142.063 |
|  | 18:00 | 12.67 | 3.75 | 159.943 |
|  | 19:00 | 12.14 | 4.62 | 163.403 |
|  | 20:00 | 11.92 | 7.19 | 153.280 |
|  | 21:00 | 12.43 | 6.88 | 154.818 |
|  | 22:00 | 17.94 | 2.75 | 153.767 |
|  | 23:00 | 13.71 | 2.72 | 158.779 |
|  | 24:00 | 13.81 | 2.47 | 157.985 |
| 平均 | 9.03 | 12.84 | 162.99 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |