山西兰花丹峰化工股份有限公司废气自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2017年 10月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 10月27日 | 吹风气回收锅炉烟囱 | 委托监测 | SO2 | 98 | 550 | mg/m3 | 是 |  | 处理后排放 |  |
|  |  |  |  | 委托监测 | NOx | 114 | 240 | mg/m3 | 是 |  | 处理后排放 |  |
|  |  |  |  | 委托监测 | 烟尘 | 37.8 | 120 | mg/m3 | 是 |  | 处理后排放 |  |

审核人：张战新                                                        填表人：曹荣