山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司废气无组织排放自行监测结果

公布日期：      2018   年    7  月    21  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 2018-7-21 | 1#上风向 | 手工 | NH3 | 0.338 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.123 | 0.4 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  | 2#下风向 | 手工 | NH3 | 0.579 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.361 | 0.4 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  | 3#下风向 | 手工 | NH3 | 0.852 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.355 | 0.4 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  | 4#下风向 | 手工 | NH3 | 0.576 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.337 | 0.4 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  | 5#下风向 | 手工 | NH3 | 0.833 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.371 | 0.4 | mg/m3 | 是 | 0 |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲