山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    3  月    6 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 含 量1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 含 量2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-3-6 | 00:00 | 16 | 9.03 | 171.5 | 5.15 | 2.49 | 171.5 |
|  | 01:00 | 18.43 | 10.88 | 191.6 | 5.67 | 2.92 | 191.6 |
|  | 02:00 | 17.03 | 10.61 | 175.54 | 5.38 | 2.17 | 175.54 |
|  | 03:00 | 16.48 | 9.67 | 173.82 | 5.02 | 2.18 | 173.82 |
|  | 04:00 | 17.46 | 10.16 | 181.97 | 5.2 | 2.4 | 181.97 |
|  | 05:00 | 16.3 | 9.52 | 168.9 | 4.89 | 1.97 | 168.9 |
|  | 06:00 | 17.75 | 10.18 | 182.07 | 4.8 | 1.85 | 182.07 |
|  | 07:00 | 18.52 | 11.48 | 185.56 | 4.53 | 1.55 | 185.56 |
|  | 08:00 | 15.9 | 9.83 | 172.08 | 4.84 | 1.87 | 172.08 |
|  | 09:00 | 16.23 | 10.43 | 174.67 | 4.55 | 1.35 | 174.67 |
|  | 10:00 | 16.8 | 11.02 | 177.8 | 5.27 | 1.52 | 177.8 |
|  | 11:00 | 17.15 | 11.3 | 142.75 | 4.64 | 1.05 | 142.75 |
|  | 12:00 | 15.08 | 10.42 | 147.6 | 4.48 | 0.83 | 147.6 |
|  | 13:00 | 15.28 | 10.26 | 154.15 | 4.7 | 0.46 | 154.15 |
|  | 14:00 | 15.57 | 10.88 | 158.43 | 4.55 | 0.43 | 158.43 |
|  | 15:00 | 14.55 | 9.85 | 147.45 | 4.32 | 0.67 | 147.45 |
|  | 16:00 | 15.43 | 10.52 | 153.61 | 4.36 | 0.61 | 153.31 |
|  | 17:00 | 15.73 | 10.25 | 151.38 | 4.72 | 0.58 | 151.38 |
|  | 18:00 | 17.25 | 11.23 | 154.2 | 3.49 | 0.18 | 154.2 |
|  | 19:00 | 16.35 | 10.42 | 147.55 | 3.93 | 0.1 | 147.55 |
|  | 20:00 | 16.77 | 10.68 | 154.95 | 4.35 | 0.7 | 154.95 |
|  | 21:00 | 15.56 | 10.05 | 148.03 | 3.43 | 0.05 | 148.03 |
|  | 22:00 | 13.53 | 8.7 | 116.63 | 2.98 | 0.03 | 116.63 |
|  | 23:00 | 11.76 | 8.88 | 112.87 | 3.18 | 0.12 | 112.87 |
| 平均 |  | 16.12 | 10.26 | 160.21 | 4.52 | 1.17 | 160.20 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |