山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    3  月    15 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 含 量1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 含 量2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-3-15 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 吹风气在线故障。 |  |  |  |  |  |