山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    3  月    29 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 含 量1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 含 量2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-3-29 | 00:00 | 75.31 | 28.48 | 140.31 | 10.93 | 182.77 | 152.25 |
|  | 01:00 | 68.63 | 32.65 | 153.43 | 9.51 | 170.39 | 139.25 |
|  | 02:00 | 65.52 | 31.87 | 142.33 | 9.53 | 182.17 | 135.3 |
|  | 03:00 | 70.05 | 30.05 | 140.68 | 9.4 | 186.57 | 146.63 |
|  | 04:00 | 56.18 | 29.26 | 142.25 | 10.43 | 170.97 | 144.52 |
|  | 05:00 | 53 | 28.54 | 139.92 | 8 | 172.62 | 147.18 |
|  | 06:00 | 62.83 | 29.83 | 146.37 | 9.17 | 176.28 | 162.3 |
|  | 07:00 | 53.45 | 29.13 | 143.6 | 10.02 | 175.34 | 142.26 |
|  | 08:00 | 48.64 | 28.43 | 137.75 | 9.75 | 174.28 | 142.6 |
|  | 09:00 | 45.92 | 25.5 | 139.92 | 9.39 | 178.88 | 139.98 |
|  | 10:00 | 56 | 29.48 | 146.37 | 9.83 | 166.28 | 139.17 |
|  | 11:00 | 34.92 | 26.82 | 143.6 | 9.27 | 162.43 | 144.2 |
|  | 12:00 | 30.2 | 25.07 | 137.75 | 10.38 | 149.75 | 143.82 |
|  | 13:00 | 52.63 | 26.3 | 136.7 | 9.4 | 146.97 | 149.15 |
|  | 14:00 | 56.23 | 29.46 | 148 | 9.28 | 152 | 140.18 |
|  | 15:00 | 57.47 | 27.27 | 120.64 | 11.08 | 158.51 | 148.38 |
|  | 16:00 | 50.13 | 30.47 | 118.25 | 11.03 | 161.73 | 151.92 |
|  | 17:00 | 19.61 | 21.41 | 132.9 | 10.74 | 162.15 | 148.38 |
|  | 18:00 | 17.98 | 15.53 | 125.18 | 10.5 | 173.61 | 150.17 |
|  | 19:00 | 10.62 | 13.88 | 139.82 | 9.53 | 191.62 | 151.46 |
|  | 20:00 | 13.63 | 10.41 | 125.48 | 9 | 204.02 | 150.65 |
|  | 21:00 | 15.37 | 10.72 | 132 | 9.77 | 19.16 | 152.1 |
|  | 22:00 | 13.43 | 11.88 | 144.58 | 8.31 | 214.07 | 147.7 |
|  | 23:00 | 13.28 | 11.98 | 133.33 | 11.02 | 194.17 | 148.15 |
| 平均 |  | 43.38 | 24.35 | 137.97 | 9.80 | 167.78 | 146.57 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |