山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    4  月    2 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 含 量1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 含 量2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-4-2 | 00:00 | 0.98 | 15.68 | 143.2 | 17.65 | 0 | 157.93 |
|  | 01:00 | 0.84 | 14.66 | 141.26 | 13.69 | 0.3 | 142.36 |
|  | 02:00 | 1.13 | 17.25 | 154.83 | 13.58 | 0.03 | 142.77 |
|  | 03:00 | 0.93 | 15.38 | 142.65 | 14.27 | 0.18 | 159.73 |
|  | 04:00 | 0.97 | 16.1 | 138.85 | 11.34 | 0.1 | 142.57 |
|  | 05:00 | 1.05 | 16.27 | 144.13 | 14.35 | 0.05 | 152.2 |
|  | 06:00 | 1.1 | 16.15 | 137.57 | 14.52 | 0.23 | 152.3 |
|  | 07:00 | 1.13 | 16.52 | 138.41 | 14.65 | 0.03 | 143.85 |
|  | 08:00 | 1.17 | 15.82 | 132.03 | 14.92 | 0.17 | 164.67 |
|  | 09:00 | 0.95 | 15.49 | 130.52 | 10.69 | 0.07 | 147.9 |
|  | 10:00 | 1.1 | 16.62 | 143.37 | 13.07 | 0.03 | 155.87 |
|  | 11:00 | 1.05 | 18.18 | 148.95 | 17.18 | 0.21 | 145.32 |
|  | 12:00 | 0.92 | 16.25 | 144.2 | 16.72 | 0 | 137.4 |
|  | 13:00 | 1.37 | 18.3 | 146.88 | 16.32 | 0.16 | 137.67 |
|  | 14:00 | 1.18 | 17.37 | 137.75 | 17.48 | 0.1 | 156.46 |
|  | 15:00 | 1.23 | 18.21 | 143.15 | 17.07 | 0 | 138.9 |
|  | 16:00 | 1.45 | 21.1 | 157.9 | 18.02 | 0 | 143.08 |
|  | 17:00 | 1.47 | 18.2 | 130.87 | 16.95 | 0.03 | 136.62 |
|  | 18:00 | 0.97 | 16.74 | 121.77 | 15.72 | 0 | 140.7 |
|  | 19:00 | 0.88 | 16 | 112.85 | 15.88 | 0.13 | 148.67 |
|  | 20:00 | 0.97 | 15.57 | 103.4 | 17.2 | 0.02 | 141.64 |
|  | 21:00 | 0.97 | 15.62 | 112.69 | 168 | 0.02 | 144.88 |
|  | 22:00 | 0.82 | 15.92 | 113 | 15.54 | 0.03 | 142.28 |
|  | 23:00 | 0.77 | 15.21 | 110.69 | 17.47 | 0.03 | 140.63 |
| 平均 |  | 1.06 | 16.61 | 134.62 | 21.76 | 0.08 | 146.52 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |