山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    8  月    21 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 吹风气开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-8-21 | 00:00 | 114.28 | 15.64 | 85.66 | 18.39 | 3.72 | 56.08 |
|  | 01:00 | 99.48 | 13.75 | 86.52 | 20.74 | 4.1 | 58.33 |
|  | 02:00 | 99.87 | 10.12 | 91.35 | 20.72 | 4.15 | 62.37 |
|  | 03:00 | 85.89 | 8.34 | 86.9 | 18.31 | 3.02 | 62.23 |
|  | 04:00 | 108.07 | 13.65 | 90.47 | 21.72 | 4.32 | 66.17 |
|  | 05:00 | 98.92 | 11.43 | 89.38 | 18.2 | 3.43 | 62.18 |
|  | 06:00 | 108.27 | 12.93 | 91.48 | 20.67 | 4 | 60.75 |
|  | 07:00 | 101.21 | 13.07 | 88.3 | 20.39 | 3.8 | 61 |
|  | 08:00 | 81.63 | 9.63 | 93 | 18.57 | 3.95 | 55.55 |
|  | 09:00 | 72.11 | 7.43 | 88.31 | 20.3 | 4.38 | 65.89 |
|  | 10:00 | 88.57 | 8.13 | 90.5 | 18.82 | 4.62 | 58 |
|  | 11:00 | 84.9 | 8.43 | 86.48 | 22.61 | 4.87 | 58.49 |
|  | 12:00 | 92.9 | 9.44 | 87.39 | 19.65 | 4.23 | 70.27 |
|  | 13:00 | 101.15 | 10.88 | 83.47 | 20.13 | 3.92 | 70.08 |
|  | 14:00 | 90.34 | 9.57 | 87.36 | 19.48 | 3.42 | 40.42 |
|  | 15:00 | 89.85 | 8.23 | 82.92 | 37.82 | 3.23 | 65.18 |
|  | 16:00 | 93.85 | 10.46 | 82.64 | 89.07 | 2.17 | 61.92 |
|  | 17:00 | 77.85 | 12.18 | 83.93 | 83.72 | 3.25 | 61.38 |
|  | 18:00 | 68.15 | 11.38 | 88.46 | 67.98 | 3.3 | 63.64 |
|  | 19:00 | 64.68 | 12.5 | 86.73 | 74.67 | 3.72 | 66.85 |
|  | 20:00 | 67.82 | 12.21 | 89.13 | 60.75 | 2.87 | 62.32 |
|  | 21:00 | 79.25 | 12.25 | 88.97 | 66.47 | 2.72 | 62.32 |
|  | 22:00 | 69.61 | 13.2 | 87.98 | 66.18 | 2.95 | 58.67 |
|  | 23:00 | 73.8 | 13.67 | 92.85 | 64.4 | 3.65 | 59.2 |
| 平均 | 88.02 | 11.19 | 87.92 | 37.91 | 3.66 | 61.22 |
| 标准限值 | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |